**郑州自来水投资控股有限公司**

**刘湾水厂更换直流屏及UPS电源项目**

**询比文件**

**采购编号：ZSLWSC-2025-CF003**

**采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司**

**日 期：二 〇 二 五 年 四 月**

**目 录**

第一章 询比采购公告 1

第二章 响应人须知 3

第三章 询比办法 8

第四章 合同条款及格式 12

第五章 采购需求 15

第六章 响应文件格式 16

###   第一章 询比采购公告

**一、询比条件**

本询比项目刘湾水厂更换直流屏及UPS电源已由公司批准实施，采购人为 郑州自来水投资控股有限公司 ，建设资金来源为 自筹 ，出资比例： 100% ，资金已落实。现对该项目进行公开询比，欢迎具有相应资质的询比响应人参与询比。

**二、项目基本情况**

1、项目名称：**刘湾水厂更换直流屏及UPS电源项目**

2、预算金额：82400.00 元

3、采购内容：采购72块12-120型UPS电池

4、质量要求：符合国家规范和标准及招标人要求

5、交货地点：郑州市刘湾水厂

6、质量保证期：质保期不少于1年，免费上门服务不少于1年。

7、交货期：30天

8、标段划分：本项目共分为 1 个标段。

**三、申请人资格要求：**

1、响应人须具备中华人民共和国境内注册的,具有独立法人资格的经销商或制造商，具有与本次询价货物相对应的供货能力，响应人提供有效的企业法人营业执照，同一品牌经销商与制造商不能一起参与。

2、财务要求：响应人近年财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态。须提供2024年企业经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告或就以上情况自行承诺，2025年新成立企业可以提供银行资信证明或就以上情况自行承诺。**（财务审计报告或银行资信证明提供复印件，承诺格式自拟并加盖公章）**

3、信誉要求：

3.1响应人没有处于被责令停产停业、被暂停或投标资格被取消状态**（响应人自行承诺并加盖公章）**。

3.2响应人需按以下要求进行查询，并提供查询结果页面截图。列入严重失信主体名单或失信被执行人的，不得参与本次采购活动。

①通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）信用服务——“严重失信主体名单查询”查询企业，**提供查询网页截图并加盖公章；**

②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）信用服务——“失信被执行人”查询法定代表人（须显示姓名及身份证号），**提供查询网页截图并加盖公章，截图须显示时间，时间为询比公告发出之日后。**

3.3响应人提供本企业2025年以来任意一个月社保缴纳证明。

4、响应人 2022 年 1 月 1 日以来具有1个类似业绩

5、其他要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目报名。**（并提供加盖供应商公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的网页查询证明，须显示股东及主要负责人名单）截图须显示时间，时间为询比公告发出之日后。**

5、本次采购不接受联合体。

**四、文件的获取：**

凡有意参与采购活动者，请于响应文件递交截至日期前登录“郑州自来水投资控股有限公司”（[https://www.zzwater.com.cn/](http://www.cebpubservice.com/)）进行查看下载。

**五、响应文件的递交及开启：**

1、 响应文件的递交截止时间：响应文件必须以密封形式于2025年4月15日下午16时整前递交，逾期不受理。

2、响应文件的递交地点：刘湾水厂。

3、递交询比响应文件的方式：邮寄或到刘湾水厂现场递交

**六、评审会议**

1、时间：2025年 4月 16日14：30

2、地点：水务集团智慧大楼会议室

**七、公告的媒介**

本次公告在《郑州供水》网站发布。

**八、联系方式**

采购人：郑州自来水投资控股有限公司

地 址：郑州市管城区南四环与中州大道交叉口向北一公里路东刘湾水厂

联 系 人：张伟杰

电 话：13015537672

郑州自来水投资控股有限公司

 2025年4月10日

# 第二章 响应人须知

|  |  |
| --- | --- |
| **条款名称** | **编列内容** |
| 采购人 | 名称：郑州自来水投资控股有限公司地址：郑州市管城区南四环与中州大道交叉口向北一公里路东刘湾水厂联系人：张伟杰电话：13015537672 |
| 询比项目名称 | 刘湾水厂更换直流屏及UPS电源项目 |
| 项目地点 | 郑州市刘湾水厂 |
| 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 询比内容 | 刘湾水厂更换直流屏及ups电源项目，包含相关配件更换，施工作业需确保水厂安全正常运行 |
| 质量标准 | 符合国家规范和标准及招标人要求 |
| 质保期 | 质保期不少于1年，免费上门服务不少于1年。 |
| 交货期 | 30天 |
| 询比响应人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章询比公告“三、申请人资格要求” |
| 是否接受联合体参加询比 | 🗹不接受□接受，应满足下列要求： |
| 询比响应人不得存在的其他情形 | / |
| 踏勘现场 | 🗹不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 询比预备会 | 🗹不召开□召开，召开时间：召开地点： |
| 询比响应人在询比预备会前提出问题  | 时间：/ |
| 形式：/ |
| 询比文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 分包 | 🗹不允许□允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 实质性要求和条件 | / |
| 偏差 | 🗹不允许□允许，偏差范围： 偏差幅度：  |
| 构成询比文件的其他材料 | / |
| 询比响应人要求澄清询比文件 | 时间：递交询比响应文件的截止之日3日前 |
| 形式：书面形式 |
| 询比文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 询比响应人确认收到询比文件澄清 | 时间：收到询比文件澄清文件发出之日24小时内 |
| 形式：书面形式 |
| 询比文件修改发出的形式 | 书面形式 |
| 询比响应人确认收到询比文件修改 | 时间：收到询比文件修改文件发出之日24小时内 |
| 形式：书面形式 |
| 构成询比响应文件的其他材料 | / |
| 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 报价方式 | 按询比响应文件格式进行报价 |
| 询比报价的其他要求 | / |
| 询比有效期 | 30日历天（自询比截止之日起） |
| 询比保证金 | / |
| 其他可以不予退还询比保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | 🗹无□有，具体要求： |
| 近年财务状况的年份要求 | 2024年度 |
| 是否允许递交备选询比方案 | 🗹不允许□允许： |
| 询比响应文件副本份数及其他要求 | 询比响应文件正本：壹份，询比响应文件副本份数：壹份其他要求：询比响应文件的正本一份与副本每册均应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 询比响应文件是否需分册装订 | 🗹不需要□需要：分册装订要求： |
| 询比响应文件所附证书证件要求 | 应根据资格审查及“询比响应文件格式”要求提供相应证件复印件并加盖公章 |
| 询比响应文件签字或盖章要求 | 询比响应人应按询比文件格式进行签字盖章：注：（1）“（盖单位章）”的，应加盖单位公章，单位全称应与单位公章一致。（2）签字是指法定代表人或委托代理人手写签字或签字章。（3）由委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 询比响应文件密封要求 | 询比响应文件应密封在一个包装内，并在封套的封口处加盖询比响应人单位章或由询比响应人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 封套上载明的信息 | 询比响应人名称：询比响应人地址： （项目名称）询比响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 询比截止时间 | 2025年4月15日16时00分 |
| 递交询比响应文件地点 | 郑州市管城区南四环与中州大道交叉口向北一公里路东刘湾水厂 |
| 询比响应文件是否退还 | 🗹否□是，退还时间： |
| 开启时间和地点 | 开启时间：2025年4月16日14时30分开启地点：水务集团智慧大楼会议室 |
| 开启程序 | 开启顺序：按照询比响应人递交询比响应文件的逆顺序进行开启。 |
| 询比小组的组建 | 询比小组构成：由采购人代表1人及2名相关职能部室人员参加。 |
| 询比小组推荐询比候选人的人数 | 2名 |
| 是否授权询比小组确定成交单位 | □是🗹否 |
| 履约保证金 | 是否要求询比单位提交履约保证金：□要求，履约保证金的形式：银行转账、电汇或银行保函🗹不要求 |
| 是否采用电子询比 | 🗹否□是，具体要求： |
| 最高询比限价 | 本次设最高询比限价：82400 元（含税）。询比报价大于最高询比限价的视为无效报价，询比小组将否决其询比。 |
| 评审方法 | 综合评审办法 |
| 询比响应人代表出席询比会 | **不要求** |
| 付款方式 | 验收合格后十个工作日内，乙方提供足额增值税普通发票后，甲方支付97%的合同价款，余3%为质保金。待质保期满后无息退还。申请付款前，乙方应提供足额有效发票，否则，甲方有权拒绝付款。 |
| 知识产权 | 构成本询比文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，询比响应人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交单位询比响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 重新询比的其他情形 | 除非已经产生询比候选人，在询比有效期内同意延长询比有效期的询比响应人少于三个的，采购人应当依法重新组织询比活动。 |
| 解释权 | 构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按询比公告（邀请函）、响应人须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 其他要求 | 1.询比文件的最终解释权归采购人。2.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |

# 第三章 询比办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **评审因素** | **评审标准** |
| 形式评审标准 | 询比响应人名称 | 与营业执照一致 |
| 询比函及询比函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
| 询比响应文件格式 | 符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 财务状况 | 详见第二章响应人须知 |
| 类似项目业绩 | 详见第二章响应人须知 |
| 信誉 | 详见第二章响应人须知 |
| **注：以上所有证件及相关证明材料以询比响应文件中原件扫描件为准。** |
| 响应性评审标准 | 询比内容 | 详见第二章响应人须知 |
| 交货期 | 详见第二章响应人须知 |
| 质量标准 | 详见第二章响应人须知 |
| 质保期 | 详见第二章响应人须知 |
| 询比有效期 | 详见第二章响应人须知 |
| 询比报价 | 低于等于最高询比限价 |

**一、初步评审**

1、询比小组依据评分办法规定的标准对询比响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，询比小组应当否决其询比。

2、询比响应人有以下情形之一的，询比小组应当否决其询比：

（1）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按询比小组要求澄清、说明或补正的；

 （3）超过最高询比限价的。

3、询比报价有算术错误的，询比小组按以下原则对询比报价进行修正，修正的价格经询比响应人书面确认后具有约束力。询比响应人不接受修正价格的，询比小组应当否决其询比。

（1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4、响应人提供的营业执照复印件要求A4纸及以上大小，能确保看清楚营业范围。

5、响应人提交的资格初审资料，严格按评审格式要求,必须在第（八）章 响应人资格要求证明文件章节中提供，本章内若缺失,判定为未提供，认定为初审不符合格式要求。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款内容** | **编 列 内 容** |
| 分值构成（总分100分） | 技术部分： 52 分询比报价： 40 分其他因素评分标准： 8 分 |
| **评分因素** | **评分标准** |
| 技术部分（52分） | 企业实力（除资格项要求外）（16分） | （1）响应人 2022 年 1 月 1 日以来具有1个类似业绩（以合同签订时间为准）得2分,最多得4分。（2）响应人具有AAA信用等级证书，得3分，没有不得分。（3）响应人具有建筑机电安装或机电设备安装维修资质证书，得3分，没有不得分。（4）响应人（或制造商）具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的得6分，缺一项扣2分，没有不得分。(以响应文件中提供的证书、证件原件扫描件为准） |
| 质量保证（3分） | 1. 满足询比文件免费质保期，每延长1年加3分，最多得3分。
 |
| 履约能力（3分） | 投标人具有采购产品的品牌渠道供货实力，提供本次采购产品品牌经销证明或品牌授权得3分。 |
| 项目实施方案及进度控制（30分） | 1、根据响应文件拟定实施方案，结合供货、调试和试运行进行评分。（0-10分）①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标项目的需要。（8-10分）②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高。（4-8分）③内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。（0-4分）缺项不得分。 |
| 2、根据响应文件拟定实施进度安排、人员安排、组织计划措施进行评分。（0-10分）①实施进度安排、人员安排、组织计划措施安排合理、科学，组织措施全面，针对性强，进度计划科学、进度控制合理。（8-10分）②实施进度安排、人员安排、组织计划措施安排基本合理、科学，组织措施基本全面，措施基本到位，针对性较强，进度计划及进度控制基本合理，措施需进一步完善。（4-8分）③实施进度安排、人员安排、组织计划措施安排一般，组织措施不全面，措施不到位，针对性不强，进度计划及进度控制不合理，措施需重新完善。（0-4分）缺项不得分。 |
| 3、根据响应文件拟定货物质量和安全保证措施进行评分。（0-10分）①有完善的质量和安全保证措施，且措施合理、可行性高。（8-10分）②质量和安全保证措施内容完整，措施基本合理、可行性较高。（4-8分）③质量和安全保证措施内容一般，措施需进一步完善。（0-4分）缺项不得分。 |
| 询比报价评分标准40分 | 询比报价40分 | （1）通过初步评审的供应商的报价为有效报价。以所有有效报价的算术平均值作为基准价。偏差率=100%×（报价-基准价）/基准价有效供应商的报价与基准价相等得基本分35分。当有效供应商的报价低于基准价时，每低1%在基本分35分的基础上加1分，最多加5分；当有效供应商的报价低于基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣1分，扣完为止；当有效供应商的报价高于基准价时，每高1%在基本分35分的基础上扣1分，扣完为止。以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入），比值不足1%时，按比例1计算。 |
| 其他因素评分标准8分 | 售后服务体系及承诺8分 | 根据响应文件售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间等）、培训方案、保障措施、技术支持承诺。（0-8分）①内容详实，服务方案、培训方案、保障措施及技术支持科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强。（6-8分）②内容完整，服务方案、培训方案、保障措施及技术支持基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高。（2-5分）③内容基本完整，服务方案、培训方案、保障措施及技术支持在科学、合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。（0-2分）缺项不得分。 |

注：评分以文件中的复印件或扫描件为依据，无需递交原件评审。供应商应对自己提交资料的真实性予以保证。

**二、详细评审**

1、询比小组按上述评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

询比响应人得分=技术部分得分+询比报价得分+其他因素得分。

询比响应人综合得分=以各询比小组打分的算术平均值为准，作为该询比响应人的综合得分。

2、询比小组发现询比响应人的报价明显低于其他询比报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其询比报价可能低于其个别成本的，应当要求该询比响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。询比响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，询比小组应当认定该询比响应人以低于成本报价竞标，否决其询比。

3、记名投票

在任何询比环节中，需询比小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询比小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4、询比响应文件的澄清和补正

在询比过程中，询比小组可以书面形式要求询比响应人对所提交询比响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。询比小组不接受询比响应人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变询比响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。询比响应人的书面澄清、说明和补正属于询比响应文件的组成部分。

询比小组对询比响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足询比小组的要求。

**三、采购结果公告**

1、采购人从询比评审小组提出的成交候选人中按照推荐顺序确定成交人，并将结果以书面形式通知有效的响应人。

**四、合同的授予和签订**

1、合同的授予和签订：

本合同将授予经过询比评审小组推荐并经采购人确认的成交单位。成交单位收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或采购人发现其响应资料有虚假不实之处，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人也出现前述情况，采购人也可以重新采购。

成交通知书是采购合同的组成部分,对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后,任何人改变成交结果或成交人放弃成交项目的均应依法承担法律责任。

2、履约保证金（若有）：

在签订合同前，成交人应按前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。成交人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其采购保证金不予退还，给采购人造成的损失超过采购保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

1. 付款方式：

验收合格后十个工作日内，乙方提供足额增值税普通发票后，甲方支付97%的合同价款，余3%为质保金。待质保期满后无息退还。申请付款前，乙方应提供足额有效发票，否则，甲方有权拒绝付款。

**五、****纪律和监督**

1、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响采购工作。

3、对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、响应候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。在采购活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响采购程序正常进行。

4、对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。

5、投诉

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**第四章 合同条款及格式**

**甲方：郑州自来水投资控股有限公司**

**乙方： 合同编号：**
 **签订地点：郑州市中原中路67号**

 **签订时间：2025年 4月 日**

经供、需双方友好协商，就甲方购置以下产品一事，签订本合同，并商定如下条款，以便共同遵守：

1. **产品情况及价款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合同价款： 元（人民币大写： ），税率: %，税金: 元（大写： ）**  |

 **包括但不限于产品及配套设施生产、运输、装卸、安装、布线、调试、培训、验收、移交甲方及相关系统使用发生的一切费用。最终结算价以经甲方书面确认的货物数量为依据。除此费用外，税率按国家最新标准执行，不含税价保持不变，除此费用外，甲方不再支付任何其他费用。申请付款前，乙方须提供足额有效增值税普通发票，否则，甲方有权拒绝付款。**

**二、质量要求、技术标准**

1、乙方提供的产品须符合国家相关的质量和技术标准；

2、乙方提供的产品应是未经使用的全新原厂产品；乙方负责免费安装、调试、培训，使该批产品达到良好的工作状态。

3、主要技术参数见附件。

**三、知识产权**

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该产品的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任。

 2、乙方为执行本合同而提供的技术资料使用权归甲方所有。

**四、交货安装、调试与人员培训**

1、乙方应在自合同签订后一个月内将产品免费送达甲方指定地点并安装调试完成。

2、乙方免费为甲方培训设备维护人员2名、操作人员2名。接受培训的技术人员可以处理日常出现的一般故障。

**五、结算方式及期限**

结算方式：产品到达甲方指定地点，经安装、调试正常，未出现质量问题，验收合格后十个工作日内，乙方提供足额增值税普通发票后，甲方支付97%的合同价款，余3%为质保金。待质保期满后无息退还。

**六、技术文件**

1、乙方须向甲方提供相关的全套完整技术文件；主要包括产品的使用说明、维护保养。

2、技术文件中的文字，数据描述须用中文和公制，文件的格式应规范。

3、具体技术参数详见合同附件。

**七、验 收**

1、产品到达甲方后，双方代表及相关技术人员依据合同第（一）、（二）、（六）条款的内容进行验收。该验收不视为乙方所供产品质量合格，也不免除乙方的任何责任。

2、验收出现异议，乙方应按合同约定的条款，对存在的不足进行整改和完善；否则甲方有权拒收要求更新，乃至终止合同。

3、验收细节：型号、参数、数量无误，包装箱完好无损，通电显示正常，电池无划痕、破损，附件设备、说明书齐全。

**八、质保期及服务承诺**

UPS电池质保 年，免费上门服务 年。质保期自验收通过并正常使用之日起算。质保期内发生质保事项，如乙方违约协议约定期限内提供质保服务，甲方有权自行委托第三方维修，所需费用由乙方最终承担，若拒绝承担将进入公司供应商黑名单。

**九、违约责任**

1、除不可抗力的因素外，因乙方原因造成不能按时履约，乙方须每日向甲方交纳货物总金额0.5%的违约金，逾期超过7日，甲方有权解除合同不支付任何价款，乙方并应支付货物总金额20%的违约金。

2、初检期内，如因乙方提供的产品存在外观质量或产品质量异议，甲方有权要求更新或更换相同型号的产品；否则，甲方有权单方面解除本合同，并保留索赔的权力。

3、如供、需双方在合同约定的交货期限内无正当理由单方面取消合同，违约方须向履约方支付**5%**的违约金。

**十、解决合同纠纷的方式**

1、执行《中华人民共和国民法典》。

2、双方友好协商解决。如协商不成，双方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

**十一、合同的生效**

1、双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，双方另行协商，并签订补充协议。

2、本合同一式  **6**份。乙方 2 份，甲方4份，具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方**单位名称:**郑州自来水投资控股有限公司** 单位地址: 郑州市中原区中原中路67号法定代表人：委托代理人：纳税人识别号：9141 0100 1700 3180 3N 电话：传真：开户行：工商银行郑州中原万达支行 账号： 1702 2215 0902 2121 269邮编： 450007 | **乙 方****单位名称:** 单位地址： 法定代表人：委托代理人：经办人：电话：传真: 开户行：账号：邮编：  |

**第五章 采购需求（含技术要求）**

**1、刘湾水厂直流屏及UPS电源部分更换项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | UPS电池 | 12-120 | 块 | 72 |
| 注 | 含税费、运费、更换拆装费； |

**2、技术要求**

**C12系列蓄电池技术要求：**

1. ★必须为阀控式密封铅酸蓄电池，必须为采用优质铅板的100%足容量蓄电池，容量≥120Ah；
2. ★为确保与UPS主机的兼容性，避免用户在使用时出现的售后服务认定纠纷，蓄电池与UPS主机必须为同一品牌；
3. ★蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级，并提供厂家盖章的UL测试报告的详细数据说明；
4. ★在25℃的室温下，静置28天，电池的自放电率小于2%，且提供厂家盖章的泰尔检验报告页，以证明可达到此参数；
5. ★密封反应效率≥97%，提供厂家盖章的泰尔检验报告页，以证明可达到此参数；
6. ★为保证电池端电压的均衡性，要求电池在开路时，最高与最低差值应≤20mV；电池在浮充时，进入浮充状态24h后端电压差应≤100mV；电池在放电时，端电压差应≤400mV，并提厂商盖章的第三方检测报告证明文件。
7. ★为防止电池过度放电造成的电池损伤，要求本次提供电池在过度放电时容量恢复值应≥94%，并提厂商盖章的第三方检测报告证明文件。
8. ★为保障同组电池的容量一致性，要求同组蓄电池在10小时率容量测试时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%，，并提厂商盖章的第三方检测报告证明文件。
9. ★蓄电池必须具备防漏液特性，需提供厂商盖章的具备此特性的内容及结构图证明文件。
10. 浮充设计寿命≥10年，提供厂家盖章的彩页证明文件。
11. 蓄电池尺寸12V120Ah长\*宽\*高408\*177\*225mm；
12. 电池重量12V120Ah≥32.3kg ；
13. 浮充电压：13.5-13.8V，建议值13.65V；
14. 均充电压：14.1-14.4V，建议值14.1V；
15. 最大充电电流0.25C；
16. ★提供厂家盖章的泰尔产品认证证书复印件；
17. ★提供厂家盖章的MSDS化学品检测报告复印件；
18. ★提供厂家盖章的UL合规证明复印件；
19. ★提供厂家针对本项目的36个月质保服务承诺函（加盖厂商的公章后的原件或复印件，否则无效）。
20. ★要求每颗电池表面具备防伪二维码，可通过二维码扫描方式直接鉴定产品真伪。

**3、商务条款要求：**

1. ★所提供的设备制造商必须具有厂家盖章的ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书；
2. ★UPS制造商的企业信用等级应达到3A级，提供厂家盖章在有效期内的企业信用等级证书；
3. 品牌推荐：山特、施耐德、维谛等同等档次及以上品牌。

# 第六章 响应文件格式

 **（正/副本）**

 **（项目名称）**

**响 应 文 件**

**响 应 人： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**日 期： 年 月 日**

**响应文件目录**

**（响应人自行编制）**

**（一）报价函**

1. 我方已仔细研究了 （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的报价（其中，增值税税率为 ），交货期： 质保期： ，按合同约定完成项目。
2. 我方承诺在询比文件规定的采购有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方为成交响应人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． （其他补充说明）。

响应人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

 年 月 日

**（二）报价函附录**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购编号 |  |
| 响应人名称 |  |
| 采购内容 |  |
| 询比报价（含税） | 大写： 元小写： 元 |
| 质量 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量保证期 |  |
| 采购有效期 |  日历天 |
| 需要说明问题及优惠承诺 | 1. 完全响应采购文件所有条款及内容或优于采购文件所有条款及内容，可另附页
2. 其他服务承诺，可另附页......
 |

响应人（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

 年 月 日

###

### （三）法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人： （盖单位章）

 年 月 日

### （四）法人代表授权书

注册于 （注册地址） 的 （响应人名称） 的在下面签字的 （法人姓名、职务）授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为 （响应人名称）的合法代理人，就贵方采购编号为 (采购编号) 的询比及合同的签订和执行等，以 （响应人名称） 名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效。

代理人无转委托权。

法人代表签字或盖章：

询比全权代表签字：

询比单位： （公章）

日期：年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |

## （五）商务及技术偏离情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询比文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### （六）分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价（元） |  |  |

### （七）质量标准的详细描述

### （八）响应人资格要求证明文件

### （九）其他材料